## Chi tiet hang muc ho tro
BẢNG CHI TIẾT HỆ THỐNG RO CÔNG SUẤT 250 LÍT/H HỖ TRỢ TẠI CÁC TRƯỜNG
-Tổng số hệ thống RO dự kiến lắp đặt: 12 hệ thống -Bao gồm các chi phí VAT, vận chuyển, lắp đặt, test mẫu nước,..) -Hệ thống lọc nước RO đáp ứng các tiêu chuẩn: QCVN 12-1, QCVN 12-3
Stt | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Hệ thống máy lọc nước RO công suất 250 lít/h: '- Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự động hoặc bán tự động. - Quy trình lọc: Lọc thô, lọc Carbon,lọc tinh, làm mềm nước, lọc RO. - Cột lọc thô bằng composite van tự động sục rửa vật liệu công suất khoảng dưỡi 2m3/h, vật liêu khoảng: 25kg cát Mangan MnO2, 50kg cát thạch anh, 50kg sỏi thạch anh... Hệ thống lọc thô bao gồm bớm đầu nguồn lọc thô lương lượng khaongr 4.2m3/h, cột áp khoảng H35m, điện áp 220V/50Hz - Cột lọc carbon bằng composite van tự động sục rửa vật liệu công suất khoảng dưỡi 2m3/h, vật liệu lọc khoảng 25kg than hoạt tính, 15kg sỏi thạch anh... - Hệ làm mềm nước (cột lọc) bằng composite, van tự động sục rửa vật liệu công suất khoảng dưỡi 2m3/h, vật liệukhoảng: 50 lít hạt Catrionit, thùng chứa hóa chất hoàn nguyên và khoảng 25kg muối hoàn nguyên - Hệ thống lọc an toàn gồm cốc lọc và lõi lọc kích thước dài khoảng 20 inch - Hệ thống RO gồm 1) vỏ màng lọc RO chất liệu nhựa ABS áp suất 300 Psi; 2) lõi lọc RO công suất lọc 250l/h, màng lọc kích thước 0.0001 micromet, tỷ lệ khử muối 99,4% và áp suất làm việc 100-150Psi; 3)bơm cao áp RO: lưu lượng 2m3/h H67m, điện áp 220V/50Hz - Hệ thống khử khoáng, diệt khuẩn vi sinh bao gồm cột lọc áp lực kích thước DxH khoảng 200x 1200mm, áp lực khoảng 150Psi, bao gồm hạt khử khoáng, đèn UB diệt khuẩn công suất 400l/h, Máy Ozone lưu lượng 1G, cốc lọc chứa xác khuẩn khích thước dài khoảng 20 inch, lõi lọc xác khuẩn cỡ lọc 0,2um kích thước 20 inch - Hệ thống điều khiển, phụ trợ kết nối bao gồm tủ điều khiển, đường ống nội tuyến kết nối hệ thống lọc, hệ thống phụ kiện (đồng hồ áp, lưu lượng kế, đồng hồ đo chất lượng nước TDS, công tắc áp suất, van điện từ) - Áp suất tối đa 300 APS, Điện áp: 220 – 250v / 50Hz - Máy bơm công suất khoảng 370W H36m, lưu lượng khoảng 2.4m3 Gồm 03 hệ thống bình lọc áp lực bằng composite hoặc thủy tinh. Khử khoáng theo chế độ trao đổi ion. Diệt khuẩn bằng tia cực tím Bao gồm các phụ kiện (băng tan, dây diện, keo,.. để lắp đặt hoàn chỉnh một hệ thống lọc RO từ nguồn nước vào hệ thống lọc) Bao gồm chi phí lắp đặt hệ thống lọc và tuyến ống kết nối đến các vòi nước ở các lớp học (Yêu cầu kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn uống trực tiếp mới nhất của VIệt Nam trước khi nghiệm Thu) | Hệ thống | 12
2 | Hệ thống khung, gầm giá đỡ bằng inox 304 Kích thước: theo thiết kế đặt để hệ thống đảm bảo vững chắc, an toàn trong quá trình sử dụng Lưu ý: Hệ thống khung gầm thiết kế đảm bảo để hệ thống RO có thể đặt được trong gầm cầu thang (chiều cao trung bình của gầm cầu thang là: 1,65-1,75m) | bộ | 12
3 | Vòi xả nước RO: làm bằng inox 304. Loại vòi ren ngoài, loại vòi dùng cho máy lọc nước (cổ ngổng). Khóa gạt ngang hoặc gạt về phía trước Có khóa van nước trước khi vào từng vòi cổ ngỗng | Cái | 300 | trung bình 25 vòi/hệ thống/trường
4 | Bàn gắn vòi cổ ngỗng gia công mặt bằng inox 304 (KT 12.5 x 26 CM bo góc viền 3 cạnh không giáp tường 4CM (ưu tiên mặt gia công nguyên miếng, có đai gắn chắc chắn)- xem mẫu hính minh họa | Cái | 300 | trung bình 25 bàn gắn/hệ thống/trường
5 | Ống dẫn nước RO: Độ dày 10mm, áp lực không quá 250 PSI. Làm bằng nhựa kỹ thuật/ PE, đường kính phi 10 | m | 2400 | trung bình 200 mét/hệ thống/trường
6 | Ống nhiệt phi 20: Độ dày khoảng 2.8mm, ống nhựa PPR Phụ kiện đi kèm: Kẹp đỡ ống nhựa để gắn vào tường (trung bình 0,8-1 mm gắn 1 kẹp), vít+nở | m | 4200 | trung bình 350 mét/hệ thống/trường
7 | Phụ kiện ống nhiệt phi 20 - Kẹp đỡ ống nhựa để gắn vào tường (trung bình 0,8 m gắn 1 kẹp) - Vít - Nở | Gói | 12
8 | Cút nối nhiệt (chữ T, Vuông, nối thẳng,..): ren trong. Bao gồm dầy đủ băng tan, keo để nối các ống | cái | 1800 | trung bình 150 cút/hệ thống/trường
9 | Bơm tăng áp tự động Công suất khoảng 250-370w, cột áp khoảng 36m, lưu lượng nước2.4m3/h, điện áp 180-230v, 50hz Bao gồm hệ thống cút, dây đện kết nối đi kèm | chiếc | 12
10 | Téc chứa nước RO sau lọc: 1000 lít, Loại téc ngang Inox 304 liền tấm không nối thân bồn Kích thước: Dài 1,44 x Rộng 1,0 x Cao 1,15 m Kích thước chân: Inox V3 Dài 1,1 x Rộng 1,0 m | cái | 12
CHú ý: số lượng vòi xả nước RO, bàn gắn vòi cổ ngỗng, ống dẫn nước RO, ống nhiệt phi 20 và cút dẫn nối nhiệt trong bảng là tạm tính, số lượng thực thế có thể thay đổi theo thực tế của từng đơn vị hưởng lợi

## DS có huyện
DANH SÁCH TRƯỜNG NHẬN HỖ TRỢ HỆ THỐNG RO CÔNG SUẤT 250 LÍT/H
TT | Tên đơn vị | Tên Xã mới | Tên xã cũ | Tên huyện cũ | Đầu mối liên hệ | Số Lượng | Ghi chú
1 | Trường TH Lâm Thượng | Lâm Thượng | Lâm Thượng | Văn Chấn |  | 1
2 | Trường PTDTBT TH Xéo Dì Hồ | Lao Chải | Lao Chải | Mù Cang Chải |  | 1
3 | Trường TH Nậm Khắt | Púng Luông | Nặm Khắt | Mù Cang Chải |  | 1
4 | Trường TH&THCS Suối Bu | Văn Chấn | Suối Bu | Văn Chấn |  | 1
5 | Trường PTDTBT TH Vừ A Dính | Nậm Có | Nậm Có | Mù Cang Chải |  | 1
6 | Trường PTDTBT TH Tà Ghênh | Nậm Có | Nậm Có | Mù Cang Chải |  | 1
7 | Trường PTDTBT THCS An Lương | Mỏ Vàng | An Lương | Văn Yên |  | 1
8 | Trường PTDTBT THCS Bản Phố | Bắc Hà | Bản Phố | Bắc Hà |  | 1
9 | Trường PTDTBT TH Lao Chải | Sa Pa | Lao Chải | Sa Pa |  | 1
10 | Trường PTDTBT TH Nậm Mòn 1 | Bắc Hà | Nậm Mòn | Bắc Hà |  | 1
11 | Trường PTDTBT TH Bản Phố | Bắc Hà | Bản Phố | Bắc Hà |  | 1
12 | Trường TH&THCS Cam Cọn | Bảo Hà | Cam Cọn | Bảo Yên |  | 1
| Tổng cộng |  |  |  |  | 12
(Danh sách này gồm có: 12 trường)